ZaP-69/17 Jarosław 2017-05-19

***Zaproszenie do składania ofert***

***(poniżej 30 000 euro)***

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w związku z planowanym udzieleniem zamówienia   
w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – **dostawa i wymiana lampy RTG do Tomografu Komputerowego COM Jarosław** (opis wymagań w załączeniu) zwraca się do Państwa o złożenie oferty cenowej na w/w dostawę do dnia **24.05.2017 r**.

* Dostawa i wymiana lampy RTG Solarix 350 (MX165CT) lub równoważnej do Tomografu Komputerowego BRIGHTSPEED 16 Elite Select.
* Lampa fabrycznie NOWA, wyklucza się lampę po regeneracji.
* Demontaż i utylizacja
* Wykonanie kalibracji, testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych po instalacji lampy.
* Czas realizacji – do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.
* Okres gwarancji – 12 miesięcy bez względu na ilość skanów. Gwarancja nieodnawialna.
* Warunki płatności: 12 równych rat (przelew 30 dni).
* Dostawa realizowana transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na jego koszt   
   i ryzyko.

Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

**!!! Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do OFERTY aktualną deklarację zgodności z CE lub dokument dopuszczający do obrotu i używania.**

**!!! Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do OFERTY materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące oficjalnymi   
katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. W przypadku braku żądanych informacji w materiałach informacyjnych na potwierdzenie parametrów technicznych można załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego   autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, a nie potwierdzonych w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia.**

**!!! Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.**

Prosimy o wykorzystanie załączników do złożenia oferty

Ofertę opatrzoną następującym napisem: **„Oferta na dostawę i wymianę lampy RTG do Tomografu Komputerowego COM Jarosław”** prosimy przesłać (e-mail: sekretariat@comjar.pl) w terminie do: **24.05.2017 r. do godz. 12:00**  na adres:

**Centrum Opieki Medycznej (Sekretariat)**

**ul. 3 Maja 70**

**37-500 Jarosław**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2017 r. o godz. 13:00 w pok. Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.**

**Kryterium oceny oferty – 100 % cena.**

Informacje szczegółowe: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Waldemar Homik, Maciej Głowa - tel. /16/ 624-50-17