OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: **Bieżąca konserwacja pokryć dachowych – uszczelnienie i likwidacja przecieków.** Zakres obejmuje : **Dachy budynków - bud. Główny, łącznik, połączenia z szachtem windy ma terenie szpitala COM Jarosław ul. 3-go Maja 70.**

Podstawowy kod CPV 452611900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

Charakterystyka i przeznaczenie obiektu:

Obiekt Centrum Opieki Medycznej przy ul 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław w którym mieszczą się oddziały szpitalne.

Szczegółowy zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej na fragmencie dachu;

1. Zabezpieczenie fragmentów elewacji folią przed zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robót.
2. Przygotowanie podłoża zgodnie z wymogami producenta materiałów – dach pokryty blachą tytan-cynk Rheinzinc.
3. Wykonanie uszczelnienia warstwą polimocznika gr 2mm.
4. Wykonanie malowania remontowanego fragmentu dachu dedykowaną farbą o kolorze zbliżonym do istniejącego.
5. Pewną część prac należy wykonać z zastosowaniem rusztowań alpinistycznych.

Szczegółowy zakres robót zawiera Przedmiar Inwestorski – Załącznik nr 1 do OPZ

Termin wykonania robót do 31.10.2022

Gwarancja na wykonane prace min. 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru robót.